江苏省人民政府

苏政复〔2009〕2号

省政府关于全省县级以上集中式

饮用水水源地保护区划分方案的批复

各市人民政府：

由省辖市人民政府上报的县级以上集中式饮用水水源地保护区划分方案收悉。经研究，现批复如下：

一、饮用水水源地保护区划分方案总体符合《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》和《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》等法律法规的要求，省政府原则同意划分方案。

二、请各市及所辖县（市、区）人民政府依法加强饮用水水源地的管理，依法合理开发利用饮用水水源，确保人民群众饮用水安全。

三、请各市将饮用水安全保障纳入本地区国民经济和社会发展规划以及全面小康社会建设综合评价体系。尽快编制本行政区域内饮用水安全保障规划，报本级人民政府批准后实施。

附件：江苏省县级以上集中式饮用水水源地保护区划分方案

二○○九年一月六日

附件：

江苏省县级以上集中式饮用水水源地保护区划分方案

1．南京市县级以上集中式饮用水源保护区划分

| 总 序 号 |  |  | 分 序 号 |  |  | 城市 名称 |  |  | 水源地 名称 |  |  |  |  |  | 水厂名称 |  |  |  | 水源所在地（河、湖） |  |  |  | 水源地 类型 |  |  |  | 一级保护区 |  |  |  |  |  |  | 二级保护区 |  |  |  |  |  | 准保护区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水域 |  |  |  | 陆域 |  |  | 水域 |  |  | 陆域 |  |  | 水域 |  | 陆域 |  |
| 1 |  | 1 |  |  |  |  | 南京市 |  |  | 夹江水源地 |  |  |  | 江宁区自来水厂 城南水厂 北河口水厂 |  |  |  |  |  | 长江 |  | 河流 |  |  |  | 江宁区自来水厂取水口上游500米至城南水厂取水口下游500米的全部水域范围；北河口水厂取水口上游500米至下游500米的全部水域范围 |  |  |  | 一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米范围内的陆域 |  |  | 上夹江口至下夹江口范围内除一级保护区外的全部夹江水域范围 |  |  |  | 二级保护区水域与相对应的夹江两岸背水坡堤脚外100米范围内的陆域 |  |  | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域和陆域范围 |  |  |  |
| 2 |  | 2 |  |  |  |  | 南京市 |  |  | 燕子矶水源地 |  |  |  | 城北水厂 |  |  |  |  |  | 长江 |  | 河流 |  |  |  | 取水口上游500米至下游500米，向对岸500米至本岸背水坡之间的水域范围 |  |  |  | 一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米范围内的陆域 |  |  | 一级保护区以外上溯1500米、下延500米之间的水域和陆域范围 |  |  |  |  |  |  | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域和陆域范围 |  |  |  |
| 3 |  | 3 |  |  |  |  | 南京市 |  |  | 八卦洲（左汊）上坝水源地 |  |  |  | 远古水厂 |  |  |  |  |  | 长江 |  | 河流 |  |  |  | 取水口上游500米至下游500米，向对岸500米至本岸背水坡之间的水域范围 |  |  |  | 一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米范围内的陆域 |  |  | 一级保护区以外上溯1500米、下延500米的水域范围 |  |  |  | 二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米的陆域范围 |  |  | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域和陆域范围 |  |  |  |
| 4 |  | 4 |  |  |  |  | 南京市 |  |  | 江浦、浦口水源地 |  |  |  | 江浦水厂 |  |  |  |  |  | 长江 |  | 河流 |  |  |  | 取水口上游500米至下游500米，向对岸500米至本岸背水坡之间的水域范围 |  |  |  | 一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米范围内的陆域 |  |  | 一级保护区以外上溯1500米（七里河与城南河交汇处），下延500米（定向河入江口）之间的水域范围 |  |  |  | 二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米的陆域范围 |  |  | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域和陆域范围 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 5 | 南京 溧水县 |  |  |  |  |  | 中山水库及方便水库水源地 |  |  |  |  | 溧水县自来水厂 |  | 中山水库、方便水库 |  |  |  |  |  | 水库 |  |  |  | 以取水口为中心，半径500米范围的水域和陆域 |  |  |  |  |  |  | 一级保护区外的整个水域范围 |  | 周边山脊线以内、一级保护区以外的汇水区域 |  |  | 二级保护区以外，外延1000米范围的水域和陆域 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 6 | 南京 高淳县 |  |  |  |  |  |  | 固城湖水源地 |  |  |  | 高淳县水厂 |  | 固城湖 |  |  |  |  |  | 湖泊 |  |  |  | 以取水口为中心，半径500米范围的水域和陆域 |  |  |  |  |  |  | 一级保护区外的整个水域范围 |  |  | 一级保护区以外，外延3000米的陆域范围 |  |  | 二级保护区以外，外延1000米范围的水域和陆域 |  |  |
| 7 | 7 |  |  |  | 南京市 |  |  | 江宁子汇洲水源地 （在建） |  |  |  |  | 江宁滨江水厂 |  |  |  | 长江 |  |  |  | 河流 |  |  |  | 取水口上游500米至下游500米，向对岸500米至本岸背水坡之间的水域范围 |  |  |  | 一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米范围的陆域 |  |  | 一级保护区以外上溯1500米、下延500米的水域范围 |  |  |  | 二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米的陆域范围 |  |  | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域和陆域范围 |  |  |  |  |
| 8 | 8 |  |  |  | 南京市 |  |  | 龙潭水源地 （拟建） |  |  |  |  | 龙潭水厂 |  |  |  | 长江 |  |  |  | 河流 |  |  |  | 取水口上游500米至下游500米，向对岸500米至本岸背水坡之间的水域范围 |  |  |  | 一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米范围的陆域 |  |  | 一级保护区以外上溯1500米、下延500米的水域范围 |  |  |  | 二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米的陆域范围 |  |  | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域和陆域范围 |  |  |  |  |
| 9 | 9 |  |  |  | 南京市 |  |  | 八卦洲（主江段）备用水源地 |  |  |  |  | 暂无 |  |  |  | 长江 |  |  |  | 河流 |  |  |  | 规划取水口上游500米至下游500米，向对岸500米至本岸背水坡之间的水域范围 |  |  |  | 一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米范围的陆域 |  |  | 一级保护区以外上溯1500米、下延500米的水域范围 |  |  |  | 二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米的陆域范围 |  |  | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域和陆域范围 |  |  |  |  |
| 10 | 10 |  |  |  | 南京市 |  |  | 桥林备用水源地 |  |  |  |  | 暂无 |  |  |  | 长江 |  |  |  | 河流 |  |  |  | 规划取水口上游500米至下游500米，向对岸500米至本岸背水坡之间的水域范围 |  |  |  | 一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米范围的陆域 |  |  | 一级保护区以外上溯1500米、下延500米的水域范围 |  |  |  | 二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米的陆域范围 |  |  | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域和陆域范围 |  |  |  |  |

2．无锡市县级以上集中式饮用水源保护区划分

| 总 序 号 | 分序号 | 城市名称 | 水源地名称 | 水厂名称 | 水源所在地（河、湖） | 水源地 类型 | 一级保护区 |  | 二级保护区 |  | 准保护区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 水域 | 陆域 | 水域 | 陆域 | 水域 | 陆域 |
| 11 | 1 | 无锡市 | 贡湖沙渚水源地 | 中桥水厂、贡湖水厂 | 太湖 | 湖泊 | 以取水口为中心，半径500米范围内的区域范围 |  | 一级保护区外，外延2500米范围的水域 | 东起新港入湖口、北到新港河埒沙桥，向西沿塘前路、长泰路延伸至湖边的陆域 | 二级保护区以外，外延1000米的区域 |  |
| 12 | 2 | 无锡市 | 贡湖锡东水源地 | 贡湖锡东水厂 | 太湖 | 湖泊 | 以取水口为中心，半径500米范围内的区域范围 |  | 一级保护区外，外延2500米范围的水域 | 东至望虞河、西至许仙港、沿湖高速公路以南的陆域 | 二级保护区以外，外延1000米的区域 |  |
| 13 | 3 | 无锡市 | 长江窑港口水源地 | 锡北水厂 | 长江 | 河流 | 取水口上游1000米至下游600米向对岸500米至本岸背水坡的水域范围 | 一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米的陆域范围 | 一级保护区以外上溯2000米、下延900米的水域范围 | 二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围 | 准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |
| 14 | 4 | 无锡江阴市 | 长江小湾水源地 | 小湾水厂 | 长江 | 河流 | 取水口上游1000米至下游600米向对岸500米至本岸背水坡的水域范围 | 一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米的陆域范围 | 一级保护区以外上溯1500米、下延500米的水域范围 | 二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围 | 准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |
| 15 | 5 | 无锡江阴市 | 长江肖山水源地 | 苏南区域水厂 | 长江 | 河流 | 取水口上游1000米至下游600米向对岸500米的水域范围 | 一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米的陆域范围 | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围 | 二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围 | 准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |
| 16 | 6 | 无锡宜兴市 | 横山水库水源地 | 宜兴自来水公司 | 横山水库 | 水库 | 以取水口为中心，半径500米范围内的区域范围 |  | 一级保护区以外的整个水域范围 |  | 二级保护区以外的集水区域 |  |

3．徐州市县级以上集中式饮用水源保护区划分

| 总 序 号 |  | 分序号 | 城市 名称 |  |  | 水源地 名称 |  | 水厂 名称 |  | 水源所在地（河、湖） |  | 水源地 类型 |  | 一级保护区 |  |  | 二级保护区 |  |  | 准保护区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水域 | 陆域 |  | 水域 | 陆域 |  | 水域 |  | 陆域 |
| 17 |  | 1 | 徐州市 |  |  | 小沿河水源地 |  | 刘湾水厂 |  | 小沿河 |  | 河流 |  | 取水口上游1000米至下游湖西航道左岸河口线的水面 | 右岸以挡水墙为界，左岸以相对应的河堤背水坡堤脚外100米为界 |  | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围 | 二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |  | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域范围 |  | 准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 蔺家坝、顺堤河、解台闸 |  | 河流 |  | 取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡之间的水域范围 | 一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米的陆域范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 2 | 徐州市 |  |  | 丁楼地下水源地 |  | 丁楼地下水厂 |  | 九里区丁楼村 |  | 地下水 |  | 以开采水井为中心，半径为30m的圆形区域 |  |  | 以开采水井为中心，半径为30-50m的圆形区域 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 3 | 徐州市 |  |  | 七里沟地下水源地 |  | 七里沟地下水厂 |  | 南郊 七里沟 |  | 地下水 |  | 以开采水井为中心，半径为30m的圆形区域 |  |  | 以开采水井为中心，半径为30-50m的圆形区域 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 4 | 徐州市 |  |  | 张集地下水饮用水源地 |  | 张集水厂 |  | 铜山县张集镇 |  | 地下水 |  | 以开采水井为中心，半径为30m的圆形区域 |  |  | 以开采水井为中心，半径为30-50m的圆形区域 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 5 | 徐州 贾汪区 |  |  | 贾汪区地下水源地 |  | 贾汪地下水厂 |  | 贾汪区、卞塘镇、韭山 |  | 地下水 |  | 以开采水井为中心，半径为30m的圆形区域 |  |  | 以开采水井为中心，半径为30-50m的圆形区域 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 6 | 徐州 丰县 |  |  | 丰县地下水源地 |  | 丰县地下水厂 |  | 丰县 凤城镇 |  | 地下水 |  | 以开采水井为中心，半径为30m的圆形区域 |  |  | 以开采水井为中心，半径为30-50m的圆形区域 |  |  |  |  |  |
| 23 | 7 |  |  | 徐州 沛县 | 沛县地下水源地 |  | 沛县地下水厂 |  | 沛县 沛城镇 |  | 地下水 |  | 以开采水井为中心，半径为30m的圆形区域 |  |  | 以开采水井为中心，半径为30-50m的圆形区域 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 8 |  |  | 徐州铜山县 | 铜山县地下水源地 |  | 铜山地下水厂 |  | 铜山 新区 |  | 地下水 |  | 以开采水井为中心，半径为30m的圆形区域 |  |  | 以开采水井为中心，半径为30-50m的圆形区域 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 9 |  |  | 徐州睢宁县 | 睢宁县地下水源地 |  | 睢宁地下水厂 |  | 睢宁县睢城镇 |  | 地下水 |  | 以开采水井为中心，半径为30m的圆形区域 |  |  | 以开采水井为中心，半径为30-50m的圆形区域 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 10 |  |  | 徐州邳州市 | 邳州市地下水源地 |  | 邳州地下水厂 |  | 邳州 县城 |  | 地下水 |  | 以开采水井为中心，半径为30m的圆形区域 |  |  | 以开采水井为中心，半径为30-50m的圆形区域 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 11 |  |  | 徐州新沂市 | 新沂市地下水源地 |  | 新沂地下水厂 |  | 新安镇 |  | 地下水 |  | 以开采水井为中心，半径为30m的圆形区域 |  |  | 以开采水井为中心，半径为30-50m的圆形区域 |  |  |  |  |  |  |

4．常州市县级以上集中式饮用水源保护区划分

| 总 序 号 | 分序号 | 城市 名称 | 水源地名称 | 水厂 名称 | 水源所在地（河、湖） | 水源地类型 | 一级保护区 |  | 二级保护区 |  | 准保护区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 水域 | 陆域 | 水域 | 陆域 | 水域 | 陆域 |
| 28 | 1 | 常州市 | 长江西石桥水源地 | 西石桥水厂 | 长江 | 河流 | 取水口上游500米至下游500米，向对岸500米至本岸背水坡堤脚外100米范围内的水域和陆域 |  | 一级保护区以外上溯1500米、下延500米的水域和陆域 |  | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域和陆域范围 |  |
| 29 | 2 | 常州市 | 长江魏村水源地 | 魏村水厂 | 长江 | 河流 | 取水口上游500米至下游500米，向对岸500米至本岸背水坡堤脚外100米范围内的水域和陆域 |  | 一级保护区以外上溯1500米、下延1000米的水域和陆域 |  | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域和陆域范围 |  |
| 30 | 3 | 常州市 | 小河水厂水源地 | 小河水厂 | 夹江 | 河流 | 取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡堤脚外100米范围内的水域和陆域 |  | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域和陆域 |  | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域和陆域范围 |  |
| 31 | 4 | 常州市 | 滆湖备用水源地 | 暂无 | 滆湖 | 湖泊 | 以取水口为中心，半径500米范围内的水域和陆域范围 |  | 一级保护区外，外延1000米范围的水域和陆域 |  | 二级保护区外，外延1000米范围的水域和陆域 |  |
| 32 | 5 | 常州 溧阳市 | 沙河水库水源地 | 市水厂和戴埠水厂 | 沙河水库 | 水库 | 以取水口为中心，半径500米范围内的区域 |  | 一级保护区以外的整个水域范围和水库来水山体山脊线以内的区域 |  | 二级保护区外，外延1000米范围的水域和陆域 |  |
| 33 | 6 | 常州 溧阳市 | 大溪水库水源地 | 市水厂和南渡水厂 | 大溪水库 | 水库 | 以取水口为中心，半径500米范围内的区域 |  | 一级保护区以外的整个水域范围和水库来水山体山脊线以内的区域 |  | 二级保护区外，外延1000米范围的水域和陆域 |  |

5．苏州市县级以上集中式饮用水源保护区划分

| 总序号 | 分序号 | 城市名称 | 水源地 名称 | 水厂名称 | 水源所在地（河、湖） | 水源地 类型 | 一级保护区 |  | 二级保护区 |  |  | 准保护区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 水域 | 陆域 | 水域 | 陆域 |  | 水域 | 陆域 |  |  |
| 34 | 1 | 苏州市 | 太湖金墅港水源地 | 白洋湾水厂、相城水厂 | 太湖 | 湖泊 | 分别以2个水厂取水口为中心，半径500米的区域范围 |  | 一级保护区外，外延2000米的水域范围 | 一级保护区边界到太湖防洪大堤陆域范围 |  | 二级保护区以外，外延1000米的区域 |  |  |  |
| 35 | 2 | 苏州市 | 太湖镇湖水源地 | 高新区第二水厂 | 太湖 | 湖泊 | 以取水口为中心，半径500米的区域范围 |  | 一级保护区外，外延2000米的水域范围 | 二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |  | 二级保护区以外，外延1000米的区域 |  |  |  |
| 36 | 3 | 苏州市 | 太湖渔洋山水源地 | 横山水厂、新区水厂 | 太湖 | 湖泊 | 分别以2个水厂取水口为中心，半径500米的区域范围 |  | 一级保护区外，外延2000米的水域范围 | 二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |  | 二级保护区以外，外延1000米的区域 |  |  |  |
| 37 | 4 | 苏州市 | 太湖浦庄水源地 | 吴中水厂、苏州工业园区水厂 | 太湖 | 湖泊 | 分别以6个水厂取水口为中心，半径500米的区域范围 |  | 一级保护区外，外延2000米的水域范围 | 二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |  | 二级保护区以外，外延1000米的区域 |  |  |  |
| 38 | 5 | 苏州常熟市 | 长江常熟水源地 | 常熟市第三水厂 | 长江 | 河流 | 取水口上游1000米至下游1000米，向对岸500米至本岸背水坡之间的水域范围 | 一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围 | 二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |  | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围 |  |  | 准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |
| 39 | 6 | 苏州常熟市 | 常熟尚湖水源地 | 常熟市第二水厂 | 尚湖 | 湖泊 | 以厂取水口为中心，半径500米的区域范围 |  | 一级保护区外，环湖大堤内的整个水域范围 | 一级保护区以外，尚湖环湖大堤以内的陆域 |  | 二级保护区以外，外延1000米的区域 |  |  |  |
| 40 | 7 | 苏州张家港市 | 长江张家港三水厂水源地 | 张家港市第三水厂 | 长江 | 河流 | 取水口上游500米至下游500米，向对岸500米至本岸背水坡之间的水域范围 | 一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 一级保护区以外上溯1500米、下延500米的水域范围 | 二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |  | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围 |  | 准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |  |
| 41 | 8 | 苏州张家港市 | 一干河新港桥水源地 | 张家港市第二水厂 | 一干河 | 河流 | 取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡之间的水域范围 | 一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围 | 二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |  | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围 |  | 准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |  |
| 42 | 9 | 苏州昆山市 | 庙泾河水源地 | 昆山市庙泾河水厂 | 庙泾河 | 河流 | 取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡之间的水域范围 | 一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围 | 二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |  | 除一、二级保护区以外的庙泾河水域 |  | 准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |  |
| 43 | 10 | 苏州 昆山市 | 傀儡湖水源地 | 昆山市第三水厂 | 傀儡湖 | 湖泊 | 以取水口为中心，半径500米范围内的区域和傀儡湖、野尤泾沿岸纵深100米的区域；傀儡湖、野尤泾整个水域 |  | 傀儡湖沿岸纵深1000米的区域；野尤泾沿岸纵深500米的区域；上述范围内已划为一级保护区的除外 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 11 | 苏州 吴江市 | 太湖庙港水源地 | 区域水厂 | 太湖 | 湖泊 | 以取水口为中心，半径为500米的区域范围 |  | 一级保护区外，外延2000米的水域范围 |  | 一级保护区陆域外，外延3000米的陆域范围 | 二级保护区外，外延1000米的水域范围 |  | 二级保护区陆域外，外延1000米的陆域范围 |  |
| 45 | 12 | 苏州 太仓市 | 长江太仓浪港水源地 | 太仓市第二水厂 | 长江 | 河流 | 取水口上游500米至下游500米，向对岸500米至本岸背水坡之间的水域范围 | 一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 一级保护区以外上溯1500米、下延500米的水域范围 |  | 二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围 |  | 准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |  |
| 46 | 13 | 苏州 太仓市 | 长江太仓浏河水源地 | 太仓市第三水厂 | 长江 | 河流 | 取水口上游500米至下游500米，向对岸500米至本岸背水坡之间的水域范围 | 一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 一级保护区以外上溯1500米、下延500米的水域范围 |  | 二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围 |  | 准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |  |

6．南通市县级以上集中式饮用水源保护区划分

| 总序号 | 分序号 | 城市名称 | 水源地 名称 | 水厂名称 | 水源 所在地(河、湖) | 水源地 类型 | 一级保护区 |  | 二级保护区 |  | 准保护区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 水域 | 陆域 | 水域 | 陆域 | 水域 | 陆域 |
| 47 | 1 | 南通市 | 长江狼山水源地 | 狼山水厂 | 长江 | 河流 | 取水口上游500米至下游500米，向对岸500米至本岸背水坡之间的水域范围 | 一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 一级保护区以外上溯1500米、下延500米的水域范围。 | 二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域范围 | 准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |
| 48 | 2 | 南通市 | 长江洪港水源地 | 洪港水厂 | 长江 | 河流 | 取水口上游500米至下游500米，向对岸500米至本岸背水坡之间的水域范围 | 一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 一级保护区以外上溯1500米、下延500米的水域范围。 | 二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域范围 | 准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |
| 49 | 3 | 南通市 | 长江芦泾港水源地 | 芦泾港水厂 | 长江 | 河流 | 取水口上游500米至下游500米，向对岸500米至本岸背水坡之间的水域范围 | 一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 一级保护区以外上溯1500米、下延500米的水域范围。 | 二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域范围 | 准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |
| 50 | 4 | 南通海门市 | 长江海门水源地 | 海门市长江水厂 | 长江 | 河流 | 取水口上游500米至下游500米，向对岸500米至本岸背水坡之间的水域范围 | 一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 一级保护区以外上溯1500米、下延500米的水域范围 | 二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域范围 | 准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |
| 51 | 5 | 南通启东市 | 头兴港汇龙镇水源地（备用水源） | 永阳水厂 | 头兴港 | 河流 | 取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡之间的水域范围 | 一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米的陆域范围 | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围 | 二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域范围 | 准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |
| 52 | 6 | 南通如皋市 | 如海运河如城水源地（备用水源） | 如皋市自来水厂 | 如海运河 | 河流 | 取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡之间的水域范围 | 一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米的陆域范围 | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围 | 二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域范围 | 准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |
| 53 | 7 | 南通海安县 | 新通扬运河海安水源地（备用水源） | 海安县城地面水厂 | 新通扬运河 | 河流 | 取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡水域范围 | 一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米的陆域范围 | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围 | 二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域范围 | 准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |
| 54 | 8 | 南通如皋市 | 长江长青沙水源地 | 如皋区域供水水厂 | 长江 | 河流 | 取水口上游500米至下游500米，向对岸500米至本岸背水坡之间的水域范围 | 一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 一级保护区以外上溯1500米、下延500米的水域范围 | 二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域范围 | 准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |

7．连云港市县级以上集中式饮用水源保护区划分

| 总 序 号 | 分序号 | 城市 名称 | 水源地名称 | 水厂 名称 | 水源所在地（河、湖） | 水源地 类型 | 一级保护区 |  |  | 二级保护区 |  | 准保护区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 水域 |  | 陆域 | 水域 | 陆域 | 水域 | 陆域 |
| 55 | 1 | 连云港市 | 蔷薇河水源地 | 茅口水厂 | 蔷薇河 | 河流 | 取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡之间的水域范围 |  | 一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围 | 二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围 | 准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 |
| 56 | 2 | 连云港市 | 蔷薇河水源地 | 海州水厂 | 蔷薇河 | 河流 | 取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡之间的水域范围 |  | 一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围 | 二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围 | 准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 |
| 57 | 3 | 连云港市 | 大圣湖应急水源地 | 茅口水厂 | 大圣湖 | 水库 | 整个水域范围 |  |  | 无 | 周边山脊线以内、一级保护区以外的集水区域 |  |  |
| 58 | 4 | 连云港赣榆县 | 小塔山水库水源地 | 赣榆县水厂 | 小塔山水库 | 水库 | 以取水口为中心，半径500米范围内的范围 |  |  | 一级保护区外的整个水域范围 | 一级保护区陆域外，外延3000米的陆域范围 |  |  |
| 59 | 5 | 连云港东海县 | 淮沭干渠水源地 | 东海县水厂 | 淮沭河 | 河流 | 取水口上游1000米至下游500米，及其岸背水坡之间的水域范围 | 一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 |  | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围 | 二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围 | 准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 |
| 60 | 6 | 连云港灌云县 | 叮当河水源地 | 胜利路水厂 | 叮当河 | 河流 | 取水口上游1000米至下游500米，及其岸背水坡之间的水域范围 | 一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 |  | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围 | 二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围 | 准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 |
| 61 | 7 | 连云港灌南县 | 地下水饮用水水源保护区 | 灌南县水厂 | 新安镇 | 地下水 | 以各开采井为中心，半径30米的圆形区域 |  |  | 一级保护区外，以各开采井为中心，半径300米的外围井的外接多边形区域 |  |  |  |
| 62 | 8 | 连云港灌南县 | 北六塘河饮用水源地 | 灌南县地表水厂 | 北六塘河 | 河流 | 取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡之间的水域范围 | 一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 |  | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围 | 二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围 | 准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 |

8．淮安市县级以上集中式饮用水源保护区划分

| 总 序 号 | 分序号 | 城市 名称 | 水源地 名称 | 水厂 名称 | 水源所在地（河、湖） | 水源地 类型 | 一级保护区 |  | 二级保护区 |  | 准保护区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 水域 | 陆域 | 水域 | 陆域 | 水域 | 陆域 |
| 63 | 1 | 淮安市 | 二河蛇家坝水源地 | 城南水厂 | 二河 | 河流 | 取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡之间的水域范围 | 一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围 | 二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围 | 准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 |
| 64 | 2 | 淮安市 | 北京路水厂废黄河水源地 | 北京路水厂 | 废黄河 | 河流 | 取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡之间的水域范围 | 一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围 | 二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围 | 准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 |
| 65 | 3 | 淮安市淮阴区 | 淮安市淮阴区水源地 | 淮阴区水厂 | 废黄河 | 河流 | 取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡之间的水域范围 | 一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围 | 二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围 | 准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 |
| 66 | 4 | 淮安金湖县 | 入江水道金湖水源地 | 金湖县水厂 | 入江水道 | 河流 | 取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡之间的水域范围 | 一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围 | 二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围 | 准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 |
| 67 | 5 | 淮安涟水县 | 废黄河涟水水源地 | 涟水县水厂 | 废黄河 | 河流 | 取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡之间的水域范围 | 一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围 | 二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围 | 准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 |
| 68 | 6 | 淮安市盱眙县 | 龙王山水库水源地 | 盱眙县水厂 | 龙王山水库 | 水库 | 以取水口为中心，半径500米的范围 |  | 一级保护区以外，外延1000米的范围 |  | 二级保护区以外，外延1000米的范围 |  |
| 69 | 7 | 淮安市洪泽县 | 洪泽湖水源地 | 洪泽县水厂 | 二河 河口 | 河流 | 上游以取水口为圆心，半径500米的半圆形的范围；下游500米及两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 |  | 上游一级保护区外延2000米的半圆形范围，一级保护区外向下游下延500米及两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 |  | 二级保护区外延1000米的半圆形范围，二级保护区外向下游下延1000米及两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 |  |
| 70 | 8 | 淮安市盱眙县 | 盱眙县马坝镇地下水水源地 | 盱眙县马坝镇自来水厂 | 马坝 县城 | 地下水 | 以取水井为圆心，半径300米范围 |  | 以取水井为圆心，半径1000米范围 |  |  |  |
| 71 | 9 | 淮安市涟水县 | 涟水县地下水源地 | 涟水县军民水厂 | 涟水县涟城镇军民村 | 地下水 | 以取水井为圆心，半径300米范围 |  | 以取水井为圆心，半径1000米范围 |  |  |  |

9．盐城市县级以上集中式饮用水源保护区划分

| 总序号 | 分序号 |  | 城市 名称 |  |  |  | 水源地名称 | 水厂 名称 |  |  | 水源所在地（河、湖） | 水源地类型 |  | 一级保护区 |  |  |  |  | 二级保护区 |  |  |  |  | 准保护区 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水域 |  |  | 陆域 |  | 水域 | 陆域 |  |  |  | 水域 |  |  |  | 陆域 |  |  |  |  |
| 72 | 1 |  | 盐城 市区 |  |  |  | 蟒蛇河 盐城水源地 | 城西水厂新取水口 |  |  | 蟒蛇河 | 河流 |  | 蟒蛇河水域：生态湖所有水面、生态湖下游700米处上海申同管道盐城公司码头至龙冈镇泾口村泾口大桥处（长1100米）；朱沥沟水域：朱沥沟与蟒蛇河交汇处至东涡河与朱沥沟交汇处（长1450米） |  |  | 生态湖周边500米，水域两岸纵深各1000米的范围 |  | 蟒蛇河水域：龙冈镇泾口村泾口大桥上游1500米的蟒蛇河水域；生态湖下游700米处上海申同管道盐城公司码头至龙冈镇凤凰桥（长741米）蟒蛇河水域；朱沥沟水域：东涡河与朱沥沟交汇处至盐徐高速朱沥沟大桥（2400米）朱沥沟水域 | 二级保护区水域与相对应的两岸纵深各2000米的范围 |  |  |  | 从二级保护区上游边界至大纵湖蟒蛇河水域；龙冈镇凤凰桥至冈沟河与蟒蛇河交汇处蟒蛇河水域；盐徐高速朱沥沟大桥至古殿堡朱沥沟水域 |  |  |  | 准保护区水域与相对应的两岸纵深各2000米的范围 |  |  |  | 在盐城市区城西水厂新取水口未启用前，盐城市区饮用水源保护区的范围仍按省政府《关于划定盐城市生活饮用水地表水源保护区的批复》执行 |
| 73 | 2 |  | 盐城 市区 |  |  |  | 通榆河 盐城水源地 | 城东 水厂 |  |  | 通榆河 | 河流 |  | 取水口上游至盐淮高速北侧（约1000米），下游至伍龙河入通榆河河口南侧（约550米）通榆河水域 |  |  | 一级保护区水域与相对应的两岸纵深各1000米的范围 |  | 盐淮高速北侧上游至便仓，伍龙河下游至德禧渡口通榆河水域 | 二级保护区水域与相对应的两岸纵深各2000米的范围 |  |  |  | 便仓上游至大丰交界处，德禧渡口下游至市开发区开发大道通榆河水域 |  |  |  | 准保护区水域与相对应的两岸纵深各2000米的范围 |  |  |  |  |
| 74 | 3 |  | 盐城 东台市 |  | 泰东河 东台水源地 |  |  | 南苑 水厂 |  |  | 泰东河 | 河流 |  | 取水口上游1050米，下游500米的水域 |  |  | 一级保护区水域与相对应的两岸纵深各1000米的范围 |  | 一级保护区以外上溯2000米，下游500米的水域；与其平交台先河、永忠河、先进河上溯2000米水域 |  | 二级保护区水域与相对应的两岸纵深各2000米的范围 |  |  |  | 二级保护区边界上溯2000米，下延1000米的水域范围 |  |  | 准保护区水域与相对应的两岸纵深各2000米的范围 |  |  |  |  |
| 75 | 4 |  | 盐城 大丰市 |  | 通榆河 大丰水源地 |  |  | 第二 水厂 |  |  | 通榆河 | 河流 |  | 取水口上游1000米，下游500米的水域 |  |  | 一级保护区水域与相对应的两岸纵深各1000米的范围 |  | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围 |  |  | 二级保护区水域与相对应的两岸纵深各2000米的范围 |  |  |  | 二级保护区边界上溯2000米，下延1000米的水域范围 |  | 准保护区水域与相对应的两岸纵深各2000米的范围 |  |  |  |  |
| 76 | 5 |  | 盐城 大丰市 |  | 新团河大丰备用水源地 |  |  | 第二水厂（备用水源） |  |  | 新团河 | 河流 |  | 取水口上游1000米，下游500米的水域 |  |  | 一级保护区水域与相对应的两岸纵深各1000米的范围 |  | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围 |  |  | 二级保护区水域与相对应的两岸纵深各2000米的范围 |  |  |  | 二级保护区边界上溯2000米，下延1000米的水域范围 |  | 准保护区水域与相对应的两岸纵深各2000米的范围 |  |  |  |  |
| 77 | 6 |  | 盐城 建湖县 |  | 西塘河建湖 水源地 |  |  | 建湖县 水厂 |  |  | 西塘河 | 河流 |  | 取水口上游1000米，下游500米的水域 |  |  | 一级保护区水域与相对应的两岸纵深各1000米的范围 |  | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围 |  |  | 二级保护区水域与相对应的两岸纵深各2000米的范围 |  |  |  | 二级保护区边界上溯2000米，下延1000米的水域范围 |  | 准保护区水域与相对应的两岸纵深各2000米的范围 |  |  |  |  |
| 78 |  | 7 |  | 盐城 建湖县 |  | 嘎粮河建湖水源地 |  |  | 建湖县水厂(备用水源) | 嘎粮河 |  |  | 河流 |  | 取水口上游1000米，下游500米的水域 | 一级保护区水域与相对应的两岸纵深各1000米的范围 |  | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围 |  |  |  |  | 二级保护区水域与相对应的两岸纵深各2000米的范围 |  |  |  | 二级保护区边界上溯2000米，下延1000米的水域范围 |  | 准保护区水域与相对应的两岸纵深各2000米的范围 |  |  |  |
| 79 |  | 8 |  | 盐城 射阳县 |  | 射阳河射阳水源地 |  |  | 射阳县 水厂 | 射阳河 |  |  | 河流 |  | 取水口上游1000米，下游500米水域 | 一级保护区水域与相对应的两岸纵深各1000米的范围 |  | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围 |  |  |  |  | 二级保护区水域与相对应的两岸纵深各2000米的范围 |  |  |  | 二级保护区以外上溯2000米，下延1000米的水域范围 |  | 准保护区水域与相对应的两岸纵深各2000米的范围 |  |  |  |
| 80 |  | 9 |  | 盐城 阜宁县 |  | 射阳河阜宁水源地 |  |  | 阜宁县 水厂 | 射阳河 |  |  | 河流 |  | 取水口上游1000米，下游500米水域 | 一级保护区水域与相对应的两岸纵深各1000米的范围 |  | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围 |  |  |  |  | 二级保护区水域与相对应的两岸纵深各2000米的范围 |  |  |  | 二级保护区边界上溯2000米，下延1000米的水域范围 |  | 准保护区水域与相对应的两岸纵深各2000米的范围 |  |  |  |
| 81 |  | 10 |  | 盐城 滨海县 |  | 通榆河滨海水源地 |  |  | 滨海县 水厂（备用水源） | 通榆河 |  |  | 河流 |  | 取水口上游1000米，下游500米水域范围 | 一级保护区水域与相对应的两岸纵深各1000米的范围 |  | 一级保护区以外上溯2000米，下延500米的水域 |  |  |  |  | 二级保护区水域与相对应的两岸纵深各2000米的范围 |  |  |  | 二级保护区边界上溯2000米，下延1000米的水域范围 |  | 准保护区水域与相对应的两岸纵深各2000米的范围 |  |  |  |
| 82 |  | 11 |  | 盐城 滨海县 |  | 响坎河滨海水源地 |  |  | 滨海县 水厂 | 响坎河 |  |  | 河流 |  | 取水口上游1000米，下游500米水域范围 | 一级保护区水域与相对应的两岸纵深各1000米的范围 |  | 一级保护区以外上溯2000米，下延500米的水域 |  |  |  |  | 二级保护区水域与相对应的两岸纵深各2000米的范围 |  |  |  | 二级保护区边界上溯2000米，下延1000米的水域范围 |  | 准保护区水域与相对应的两岸纵深各2000米的范围 |  |  |  |
| 83 |  | 12 |  | 盐城 响水县 |  | 通榆河响水水源地 |  |  | 响水县 水厂 | 通榆河 |  |  | 河流 |  | 取水口上游1000米，下游500米水域范围 | 一级保护区水域与相对应的两岸纵深各1000米的范围 |  | 一级保护区以外上溯2000米，下延500米的水域 |  |  |  |  | 二级保护区水域与相对应的两岸纵深各2000米的范围 |  |  |  | 二级保护区以外上溯3000米，下延1000米的水域范围 |  | 准保护区水域与相对应的两岸纵深各1000米的范围 |  |  |  |

10．扬州市县级以上集中式饮用水源保护区划分

| 总 序 号 | 分 序 号 |  | 城市 名称 |  | 水源地 名称 | 水厂 名称 | 水源所在地（河、湖） |  | 水源地类型 |  | 一级保护区 |  |  | 二级保护区 |  |  |  | 准保护区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水域 |  | 陆域 | 水域 |  | 陆域 |  | 水域 |  | 陆域 |  |  |
| 84 | 1 |  | 扬州市 |  | 长江瓜洲饮用水水源保护区 | 瓜洲源水厂 | 长江 |  | 河流 |  | 取水口上游1000至下游500米、向对岸500米至本岸背水坡之间的水域范围 |  | 一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围 |  | 二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |  | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围 |  | 准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |  |  |
| 85 | 2 |  | 扬州市 |  | 廖家沟饮用水水源保护区 | 万福闸源水厂 | 廖家沟 |  | 河流 |  | 取水口上游1000米至下游1000米，及其两岸背水坡之间的水域范围 |  | 一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米的陆域范围 | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围 |  | 二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |  | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围 |  | 准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |  |  |
| 86 | 3 |  | 扬州市 |  | 长江三江营饮用水水源保护区 | 市第五水厂 | 长江 |  | 河流 |  | 取水口上游1000至下游500米、向对岸500米至本岸背水坡之间的水域范围 |  | 一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围 |  | 二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |  | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围 |  | 准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |  |  |
| 87 | 4 |  | 扬州宝应县 |  | 里运河宝应城区饮用水水源保护区 | 县自来水厂 | 京杭大运河 |  | 河流 |  | 取水口上游1000米至下游1000米，及其两岸背水坡之间的水域范围 |  | 一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米的陆域范围 | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域，中港河从与里运河交汇口向西2000米的水域范围 |  | 二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米的陆域范围 |  | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围 |  | 准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |  |  |
| 88 |  | 5 |  | 扬州宝应县 | 潼河饮用水水源（备用）保护区 | 暂无 |  | 潼河 |  | 河流 |  | 取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡之间的水域范围 | 一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米的陆域范围 |  | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域和陆域，三横河从与潼河交汇处向南北各2000米的水域范围 |  | 二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米的陆域范围 |  | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围 |  | 准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米陆域范围 |  |
| 89 |  | 6 |  | 扬州高邮市 | 里运河高邮城区港邮一、二水厂饮用水水源保护区 | 港邮一、二水厂 |  | 京杭大运河 |  | 河流 |  | 一水厂取水口南延1000米至二水厂取水口北延1000米及两取水口之间与两岸背水坡之间水域范围 | 一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米的陆域范围 |  | 一级保护区以外向南、北各外延2000米水域范围 |  | 二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米的陆域范围 |  | 二级保护区以外向南、北各外延2000米水域范围 |  | 准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米陆域范围 |  |
| 90 |  | 7 |  | 扬州江都市 | 高水河江都城区饮用水水源保护区 | 江都市一水厂 |  | 高水河 |  | 河流 |  | 取水口上、下游各1000米，及其两岸背水坡之间水域范围 | 一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米的陆域范围 |  | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围 |  | 二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米的陆域范围 |  | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围 |  | 准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米陆域范围 |  |
| 91 |  | 8 |  | 扬州江都市 | 归江河道江都城区饮用水水源保护区 | 江都市二水厂 |  | 芒道河 |  | 河流 |  | 取水口上、下游各1000米，及其两岸背水坡之间水域范围 | 一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米的陆域范围 |  | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围 |  | 二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米的陆域范围 |  | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围 |  | 准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米陆域范围 |  |
| 92 |  | 9 |  | 扬州江都市 | 三江营饮用水水源保护区 | 中闸水厂 |  | 长江 |  | 河流 |  | 取水口上游1000米至下游500米、向对岸500米至本岸背水坡之间的水域范围 | 一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |  | 一级保护区以外上溯1500百米、下延500米的水域范围 |  | 二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米的陆域范围 |  | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围 |  | 准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |  |
| 93 |  | 10 |  | 扬州仪征市 | 仪征港仪供水公司、仪化水厂长江饮用水水源保护区 | 市自来水厂、仪化水厂 |  | 长江 |  | 河流 |  | 取水口上、下各游500米、向对岸500米至本岸背水坡之间的水域范围 | 一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间陆域范围 |  | 一级保护区以外上溯1500百米、下延500米的水域范围 |  | 二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米的陆域范围 |  | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围 |  | 准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |  |
| 94 |  | 11 |  | 扬州仪征市 | 仪征市月塘水库（备用）饮用水水源保护区 | 暂无 |  | 月塘水库 |  | 水库 |  | 取水口半径500米的区域范围 |  |  |  | 一级保护区以外,外延1000米的水域范围 |  | 一级保护区以外，外延3000米的陆域范围 |  | 二级保护区以外,外延1000米的水域范围 |  | 二级保护区以外，外延3000米的陆域范围 |  |

11．镇江市县级以上集中式饮用水源保护区划分

| 总 序 号 | 分 序 号 | 城市 名称 | 水源地 名称 | 水厂名称 | 水源所在地（河、湖） | 水源地 类型 | 一级保护区 |  | 二级保护区 |  | 准保护区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 水域 | 陆域 | 水域 | 陆域 | 水域 | 陆域 |
| 95 | 1 | 镇江市 | 长江征润洲水源地 | 金西水厂 | 长江 | 河流 | 取水口上游500米至下游500米，向对岸500米至本岸背水坡之间的水域范围(其中，取水口至西大堤的引河一并纳入一级保护区范围) | 上游至距取水口850米七里甸街道沙库东围墙，下游至距取水口400米的堤坝，向本岸南至镇江港老引航道南堤之间的陆域范围 | 一级保护区以外上溯1500米、下延500米的水域范围 | 二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域和陆域范围 |  |
| 96 | 2 | 镇江 丹阳市 | 长江丹阳黄港水源地 | 丹阳自来水厂 | 长江 | 河流 | 取水口上游500米至下游500米，向对岸500米至本岸背水坡之间的水域范围 | 一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 一级保护区以外上溯1500米、下延500米的水域范围 | 二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域和陆域范围 |  |
| 97 | 3 | 镇江 扬中市 | 长江扬中二墩港水源地 | 扬中自来水二厂 | 长江 | 河流 | 取水口上游500米至下游500米，向对岸500米至本岸背水坡之间的水域范围 | 一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 一级保护区以外上溯1500米、下延500米的水域范围 | 二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域和陆域范围 |  |
| 98 | 4 | 镇江句容市 | 句容北山水库水源地 | 句容自来水二厂 | 北山 水库 | 水库 | 以取水口为中心，半径500米范围的水域和陆域 |  | 一级保护区外的整个水域范围 | 周边山脊线以内、一级保护区以外的汇水区域 | 二级保护区以外，外延1000米范围为准保护区 |  |

12．泰州市县级以上集中式饮用水源保护区划分

| 总序号 | 分序号 | 城市名称 | 水源地 名称 | 水厂 名称 | 水源所在地（河湖） | 水源地 类型 | 一级保护区 |  | 二级保护区 |  | 准保护区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 水域 | 陆域 | 水域 | 陆域 | 水域 | 陆域 |
| 99 | 1 | 泰州市 | 长江永安州永正水源地 | 泰州市三水厂 | 长江 | 河流 | 取水口上游1000米至下游1000米，向对岸500米至本岸背水坡之间的水域范围 | 一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围 | 二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围 | 准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |
| 100 | 2 | 泰州靖江市 | 长江蟛蜞港水源地 | 靖江市自来水公司 | 长江 | 河流 | 取水口上游500米至下游500米，向对岸500米至本岸背水坡之间的水域范围 | 一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 一级保护区以外上溯2500米、下延1000米的水域范围 | 二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围 | 准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |
| 101 | 3 | 泰州姜堰市 | 中干河姜堰水源地 | 姜堰市自来水公司二水厂 | 中干河 | 河流 | 取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡之间的水域范围 | 一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围 | 二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围 | 准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |
| 102 | 4 | 泰州兴化市 | 南官河水源地 | 兴化市自来水总公司一厂 | 南官河 | 河流 | 取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡之间的水域范围 | 一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围 | 二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围 | 准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |
| 103 | 5 | 泰州兴化市 | 横径河水源地 | 兴化市自来水总公司二厂 | 横径河 | 河流 | 取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡之间的水域范围 | 一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围 | 二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围 | 准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |

13．宿迁市县级以上集中式饮用水源保护区划分

| 总 序 号 |  | 分 序 号 |  | 城市 名称 |  | 水源地 名称 |  | 水厂 名称 |  | 水源所在地（河、湖） |  | 水源地 类型 |  | 一级保护区 |  |  |  | 二级保护区 |  |  |  | 准保护区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水域 |  | 陆域 |  | 水域 | 陆域 |  |  | 水域 | 陆域 |  |
| 104 |  | 1 |  | 宿迁市 |  | 中运河饮用源保护区 |  | 银控自来水厂 |  | 中运河 |  | 河流 |  | 取水口上下游各1000米范围，及其两侧纵深与河岸距离100米的陆域。（发展大道运河桥东侧150米处至下游宿迁节制闸闸下250米处，磷肥厂码头北侧之间） |  |  |  | 一级保护区上、下游分别外延2000米的水域和陆域（上游宿城区石篓村向北至河边，下游位于中运河二号桥北侧150米处） |  |  |  | 二级保护区上下游分别外延2000米范围内的水域和陆域。（上游至骆马湖二线大堤附近，下游外延至市府东路运河桥向南约200米处） |  |  |
| 105 |  | 2 |  | 宿迁市 |  | 骆马湖饮用水源保护区 |  | 暂无 |  | 骆马湖 |  | 湖库 |  | 以取水口为中心，半径500米范围内的区域。（陆域至骆马湖桩号14＋250与15＋250范围之间，及水域半径500米范围内区域） |  |  |  | 一级保护区外径向外1000米的范围（洋河滩闸向取水口侧300米的距离与骆马湖桩界13＋250之间的范围及水域半径1500米之间的区域） |  |  |  | 二级保护区以外，外延1000米的范围 |  |  |
| 106 |  | 3 |  | 宿迁市 |  | 骆马湖饮用水源保护区 |  | 经济开发区北区水厂 |  | 骆马湖 |  | 湖库 |  | 以取水口为中心，半径500米范围内的区域。（环湖线4号桩北侧与取水口下游500米距离之间及水域半径500米范围内区域） |  |  |  | 一级保护区外径向外1000米的范围（环湖线5号桩界与下游至嶂山闸下游300米及水域半径1500米之间的区域） |  |  |  | 二级保护区以外，外延1000米的范围（骆马湖环湖线6号桩界北侧与嶂山闸下游1300米之间的区域） |  |  |
| 107 |  | 4 |  | 宿迁泗洪县 |  | 徐洪河泗洪水源地 |  | 暂无 |  | 徐洪河 |  | 河流 |  | 取水口上游1000米至下游500米，及两岸背水坡之间的水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 |  |  |  | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域和陆域范围 |  |  |  | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域和陆域 |  |  |
| 108 |  | 5 |  | 宿迁泗洪县 |  | 泗洪地下水源地 |  | 泗洪县自来水公司 |  | 泗洪县县城 |  | 地下水 |  | 以取水井为圆心，半径200米范围；井间距小于等于400米的相邻水井或井群，以相邻水井或井群的外包线为基准，向外径间距离为200米的区域 |  |  |  | 以取开采水井为圆心，半径1000米的圆形区域；井间距小于等于200米的相邻水井或井群，以相邻水井或井群的外包线为基准，向外径间距离为1000米的区域 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 6 |  | 宿迁沭阳县 |  | 淮沭河第一水源地 |  | 沭阳县沭源水厂 |  | 淮沭河 |  | 河流 |  | 取水口上游1000米至下游1000米，及其岸背水坡之间的水域范围 |  | 一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 |  | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围 |  |  | 二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围 |  |  | 准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 |
| 110 | 7 |  | 宿迁沭阳县 |  | 淮沭河第二水源地 |  | 沭阳县沭源水厂 |  | 淮沭河 |  | 河流 |  | 取水口上游1000米至下游1000米，及其岸背水坡之间的水域范围 |  | 一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 |  | 一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围 |  |  | 二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围 |  |  | 准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 |
| 111 | 8 |  | 宿迁泗阳县 |  | 大运河泗阳水源地 |  | 泗阳水厂 |  | 中运河 |  | 河流 |  | 取水口向东1000米至爱园南路木材公司，向西1000米至西门水闸水域 |  | 一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 |  | 一级保护区以外上溯2000米至竹络坝，下延1000米至泗绢集团南大门的水域范围 |  |  | 二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 | 二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围 |  |  | 准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围 |

主题词：环保  饮用水△  水源地△  保护  批复

抄送：省建设厅、水利厅、环保厅。