| 序 号 | 地市 | 区县 | 所属 流域 | 所属 水系 | 点位名称 | 井深 （米） | 含水层 类型 | 2013年 |  | 2014年 |  | 2020年目标 |  | 主要超标指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 水质类别 | 综合评价 | 水质类别 | 综合评价 | 水质类别 | 综合评价 |  |
| 34 | 南通 | 启东市 | 长江流域 | 长江水系 | 南通启东市汇龙啤酒厂 |  | 孔隙 | Ⅳ | 较差 |  |  | Ⅳ | 较差 | 铁、氨氮、钠（2013年） |
| 35 | 南通 | 如皋市 | 长江流域 | 长江水系 | 南通如皋码头（南通岛香食品有限公司） |  | 孔隙 | Ⅴ | 极差 | Ⅳ | 较差 | Ⅴ | 极差 | 浊度、肉眼可见物、铁、砷、亚硝酸盐 （2013年）；铁（2014年） |
| 36 | 南通 | 海门市 | 长江流域 | 长江水系 | 天补镇三星自来水厂 |  | 孔隙 | Ⅱ | 良好 |  |  | Ⅱ | 良好 |  |
| 37 | 连云港 | 赣榆县 | 淮河流域 | 沂沭泗 | 连云港赣榆县石桥镇石东村 | 8 | 孔隙 | Ⅳ | 较差 | Ⅴ | 极差 | Ⅳ | 较差 | 硝酸盐（2013年）；亚硝酸根、硝酸根、铝离子、锰离子、砷、铅（2014年） |
| 38 | 连云港 | 东海县 | 淮河流域 | 沂沭泗 | 连云港东海县黄川镇许村 | 3 | 孔隙 | Ⅱ | 良好 | Ⅱ | 良好 | Ⅱ | 良好 | 亚硝酸根、锰离子（2014年） |
| 39 | 连云港 | 东海县 | 淮河流域 | 沂沭泗 | 连云港东海县白塔埠火车站宿舍区 | 5 | 孔隙 | Ⅳ | 较差 | Ⅳ | 较差 | Ⅳ | 较差 | 浊度、肉眼可见物、氟离子、硝酸盐（2013年）；亚硝酸根、硝酸根（2014年） |
| 40 | 连云港 | 灌云县 | 淮河流域 | 沂沭泗 | 连云港灌云县杨集中学院内 | 134 | 孔隙 | Ⅴ | 极差 | Ⅳ | 较差 | Ⅴ | 极差 | 氯离子、矿化度、钠（2013年）；钠离子、氯离子、亚硝酸根（2014年） |
| 41 | 连云港 | 新浦区 | 淮河流域 | 沂沭泗 | 连云港南城镇 | 9 | 孔隙 | Ⅳ | 较差 | Ⅳ | 较差 | Ⅳ | 较差 | 矿化度、砷（2013年）；总硬度、亚硝酸根、亚硝酸根、硝酸根、砷（2014年） |