| 序号 | 地市 | 区县 | 所属 流域 | 城市水体名称 | 河段长度 （公里） | 汇入水体 | 主要污染指标 | 黑臭原因 | 黑臭 级别 | 预计消除 黑臭年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 苏州 | 相城区 | 长江 | 渠田河 | 2.15 | 京杭运河 | 透明度、溶解氧 | 河道淤积、污水排入 | 轻度 | 2017 |
| 48 | 苏州 | 吴中区 | 长江 | 跃进河 | 0.31 | 京杭运河 | 透明度、溶解氧 | 生活污水、生活垃圾 | 轻度 | 2017~2018 |
| 49 | 苏州 | 相城区 | 长江 | 夏圩港 | 1.61 | 阳澄湖 | 透明度、溶解氧 | 水系不通 | 轻度 | 2016 |
| 50 | 苏州 | 相城区 | 长江 | 唐家港 | 0.71 |  | 透明度、溶解氧 | 生活污水、生活垃圾 | 轻度 | 2017~2018 |
| 51 | 苏州 | 相城区 | 长江 | 南河埂 | 0.78 | 阳澄湖 | 透明度、溶解氧 | 水系不通 | 轻度 | 2017~2018 |
| 52 | 苏州 | 吴江区 | 长江 | 中山河 | 1.31 | 运河 | 透明度、溶解氧 | 生活污水、淤积严重 | 轻度 | 2017 |
| 53 | 苏州 | 吴江区 | 长江 | 油车河 | 1.04 | 牛腰泾河 | 透明度、溶解氧 | 生活污水、淤积严重 | 重度 | 2018 |
| 54 | 苏州 | 吴江区 | 长江 | 九龙河 | 0.72 | 西塘港 | 透明度、溶解氧 | 生活污水、淤积严重 | 重度 | 2018 |
| 55 | 南通 | 崇川区 | 长江 | 易家桥环河 | 1.5 | 南川河 | 透明度、溶解氧 | 生活污水 | 轻度 | 2016 |
| 56 | 南通 | 崇川区 | 长江 | 任港一河 | 0.4 | 任港河 | 透明度、溶解氧 | 生活污水 | 轻度 | 2016 |
| 57 | 南通 | 崇川区 | 长江 | 锅炉厂河 | 0.6 | 任港河 | 透明度、溶解氧 | 生活污水 | 轻度 | 2016 |
| 58 | 南通 | 港闸区 | 长江 | 盐河 | 0.7 | 通吕运河 | 化学需氧量、总磷、氨氮 | 生活污水、工业污水 | 轻度 | 2016 |
| 59 | 南通 | 港闸区 | 长江 | 永曙西界河 | 0.7 | 永兴河 | 化学需氧量、总磷 | 生活污水、工业污水 | 轻度 | 2016 |
| 60 | 连云港 | 海州区 | 淮河 | 龙尾河 | 10.73 | 大浦河 | 溶解氧、氨氮、 总磷 | 生活污水、生态补水不足 | 轻度 | 2020 |
| 61 | 淮安 | 清河区 | 淮河 | 石塔湖 | 0.22 |  | 溶解氧、氨氮 | 雨污未分流 | 轻度 | 2017 |
| 62 | 盐城 | 城南新区 | 淮河 | 定向河 | 2.91 |  | 透明度 | 多年未清淤 | 轻度 | 2016 |
| 63 | 盐城 | 城南新区 | 淮河 | 西伏河 | 6.2 |  | 氨氮 | 多年未清淤 | 轻度 | 2016 |
| 64 | 盐城 | 城南新区 | 淮河 | 盐塘河(城南段) | 3.58 |  | 溶解氧 | 多年未清淤 | 轻度 | 2016 |
| 65 | 盐城 | 亭湖区 | 淮河 | 海纯河 | 2.2 |  | 透明度 | 生活垃圾、生活污水 | 轻度 | 2016 |
| 66 | 盐城 | 亭湖区 | 淮河 | 环城生产沟 | 0.3 |  | 透明度 | 生活垃圾、生活污水 | 轻度 | 2016 |
| 67 | 盐城 | 亭湖区 | 淮河 | 大洋中心河 | 1.52 |  | 溶解氧 | 生活垃圾、生活污水 | 轻度 | 2016 |
| 68 | 盐城 | 亭湖区 | 淮河 | 大洋跃进河 | 2.82 |  | 透明度 | 生活垃圾、生活污水 | 轻度 | 2016 |