取水井整治工程汇总表（3.9）

| 省辖市 | 永久填埋 | 封存备用 | 改建专用监测井 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 井数 （个） | 现状取水量 （万立方米/年） | 井数 （个） | 现状取水量 （万立方米/年） | 井数 （个） | 现状取水量 （万立方米/年） |
| 徐州 | 265 | 1744.29 | 486 | 13342.53 | 27 | 1032.82 |
| 南通 | 366 | 1335.13 | 245 | 1567.19 | 37 | 166.88 |
| 连云港 | 84 | 116.94 | 203 | 712.85 |  |  |
| 淮安 | 242 | 590.18 | 492 | 2759.98 | 109 | 603.11 |
| 盐城 | 907 | 2217.36 | 317 | 828.83 | 160 | 548.50 |
| 扬州 | 481 | 108.89 | 10 | 89.79 | 53 | 3.27 |
| 泰州 | 117 | 713.32 | 31 | 489.89 | 25 | 132.27 |
| 宿迁 | 424 | 1202.87 | 566 | 2614.17 | 79 | 358.75 |
| 合计 | 2886 | 8028.98 | 2350 | 22405.23 | 490 | 2842.33 |

公共供水管网漏损率现状及控制目标汇总表（3.10）

| 地区 | 2014年漏损率（%） | 2017年漏损率目标（%） | 2020年漏损率目标（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 南京 | 10.12 | 10.04 | 10 |
| 无锡 | 16.3 | 12 | 10 |
| 徐州 | 14.33 | 12 | 10 |
| 常州 | 18.28 | 15 | 12－14 |
| 苏州 | 7.9 | 7.3 | 7.2 |
| 南通 | 9.81 | 10 | 10 |
| 连云港 | 20.91 | 16.8 | 10 |
| 淮安 | 11.2 | 12 | 10 |
| 盐城 | 14.8 | 11.9 | 9.9 |
| 扬州 | 11.07 | 10.5 | 10 |
| 镇江 | 16.43 | 12 | 10 |
| 泰州 | 17.1 | 12 | 10 |
| 宿迁 | 12 | 11 | 10 |
| 全省 | 13.87 | 12 | 10 |